## Brandveiligheidsinformatie
Getekende brandveiligheidsinformatie
Uitgangspunt
NEN 1413 "Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in bouwkundige schema’s" is van toepassing.
Aanvulling op NEN 1413: voorzieningen
Nummer:	Naam:	Symbool:	Eigenschappen:
6.5.01	Automatische brandblusinstallaties opwekking/opslag		middel volgens NEN 1413
6.5.02	Opstelplaats overige blusvoertuigen
6.5.03	Leidingpomp		type (bl=bluswater, s= sprinkler) + pijl voor pomprichting
6.5.04	Klemmenkast
6.5.05	Doormeldeenheid
6.5.06	Nooduitgangaanduiding		kan ook voor nooddeuren worden gebruikt
Aanvulling op NEN 1413: eigenschappen
6.3.01	zie NEN 1413	zie NEN 1413	BWP=Brandweerpaneel, / SMC=Sprinklermeldcentrale, / OAC=Ontruimingsalarmcentrale
6.3.03	zie NEN 1413	zie NEN 1413	ASD= Aspiratiemelder, / G= Gasmelder
6.3.04	zie NEN 1413	zie NEN 1413	ASD= Aspiratiemelder, / G= Gasmelder
6.3.06	zie NEN 1413	zie NEN 1413	HBM=hoofdbrandmelder