## info
Aanvullende informatie bij het tabblad "gegevensoverzicht"

In de kolom 'Kenmerk' wordt een overzicht gegeven van de kenmerken die van belang zijn.
In de kolom 'Betekenis' wordt nadere uitleg gegeven over de kenmerken. Naast een uitleg kunnen hier de in te vullen waarden nader worden geconditioneerd.
In de kolom 'Opgave RVB-projectmanager' wordt aangegeven welke informatie aangeleverd moet worden door de projectmanager van de RVB die optreedt als (eind-)opdrachtgever voor de leverancier van het tekenwerk. Deze gegevens mogen niet door een leverancier zelf gegenereerd worden en er moet altijd door de leverancier achteraf een of meerdere documenten getoond kunnen worden waarin deze gegevens worden aangeleverd door de desbetreffende RVB-projectmanager.
In de kolom 'Zichtbaar in titelblok' is aangegeven welke ingevulde waarden van kenmerken in de tekeninglijst ten minste moeten corresponderen met informatie in het desbetreffende titelblok.
In de kolom 'Opnemen in tekeninglijst (Excel)' is een overzicht gegeven van de kenmerken aanwezig in de lege tekeninglijst op regel 1 en die ingevuld moeten vanaf regel 2. Tussen haakjes zijn de letters van de kolomkoppen in de Excellijst aangegeven. In de mee te leveren tekeninglijst mogen deze kenmerken in regel 1 niet gewijzigd worden.
In de kolom 'Opmaak' worden, indien van toepassing, specifieke eisen gesteld aan de in te vullen waarde onder het desbetreffende kenmerk.
In de kolom 'Voorbeeld' wordt een voorbeeld van een ingevulde waarde zowel onder het desbetreffende kenmerk in de tekeninglijst als in het titelblok (indien het laatste van toepassing is).

Het kan zijn dat een CAD-bestand, wat geregistreerd wordt in de tekeninglijst, meerdere tekeningen en dus ook meerdere titelblokken bevat. In dat geval zullen er waarschijnlijk meerdere te registreren kenmerken zijn waarvan er verschillende waarden voorkomen in de verschillende titelblokken binnen dit CAD-bestand. Registreer in een dergelijk geval slechts die waarden van kenmerken die in alle titelblokken, aanwezig binnen het CAD-bestand, identiek zijn.

## gegevensoverzicht
Kenmerk	Betekenis	Opgave RVB-projectmanager	Zichtbaar in titelblok	Opnemen in tekeninglijst (Excel)	Opmaak	Voorbeeld
Leverancier_bestandsnaam	Bestandsnaam aangeleverd door de leverancier van de set technisch revisietekenwerk			X / (A)		-2_kelder.dwg
					dwg-bestanden en pdf-bestanden	01_ eerste verdieping.pdf

Leverancier_bedrijfsnaam	Bedrijfsnaam van de leverancier van de set technisch revisietekenwerk		X	X / (B)		Allbouw BV

Leverancier_postadres	Postadres van de leverancier van de set technisch revisietekenwerk		X			Dalsteindreef 113
Leverancier_postcode	Postcode van het postadres van de leverancier van de set technisch revisietekenwerk		X		0000 XX	1033 VE
Leverancier_plaats	Plaatsnaam van de leverancier van de set technisch revisietekenwerk		X			Amsterdam
Leverancier_telefoon	Telefoon van de leverancier van de set technisch revisietekenwerk		X			020-5832551
Leverancier_tekenaar	Initialen van de tekenaar				tekst	AvK
Project_naam	Omschrijving van het werk	X	X			Hoftoren
Project_huisadres	Straatnaam + huisnummer van het werk	X	X			Kostverlorenkade 23
Project_postcode	Postcode van het werk	X	X		0000 XX	2511 VE
Project_plaats	Plaats van het werk	X	X			Den Haag
Project_nummer	Projectnummer waaronder het werk in de RVB-systemen geregistreerd is	X	X	X / (C)	00.JJ000	60,09254

Opdrachtgever_bedrijfsnaam	Bedrijfsnaam van (eind-) opdrachtgever: hier altijd Rijksvastgoedbedrijf en directie van projectmanager invullen	X	X		Rijksvastgoedbedrijf	Rijksvastgoedbedrijf directie Vastgoedbeheer
					directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement
					directie Transactie en Ontwikkeling
					directie directeur Vastgoedbeheer
Opdrachtgever_projectmanager	Voorletters en achternaam van de projectmanager van de (eind-) opdrachtgever	X	X			J.A. voor de Kastelen
Opdrachtgever_postadres	Postadres van de projectmanager van de (eind-) opdrachtgever	X				Postbus 20952
Opdrachtgever_postcode	Postcode van het postadres van de projectmanager van de (eind-) opdrachtgever	X			0000 XX	2500 EZ
Opdrachtgever_plaats	Plaatsnaam van de projectmanager van de (eind-) opdrachtgever	X				Den Haag
Onderwerp_regel1	Onderwerp; Onderwerp regel 1, tekstuele toelichting op onderwerp tekening. Inhoud is vrij te bepalen.		X	X / (D)	Maximaal 100 posities	Gevel

Onderwerp_regel2	Sub onderwerp; Onderwerp regel 2, zie voor inhoud ‘Onderwerp’.		X	X / (E)	Maximaal 100 posities	Noord

Discipline	Vakdiscipline waaronder de tekening is bewerkt. Keuze uit:		X	X / (F)	één hoofdletter	B
	B=Bouwkunde
	C=Constructie
	E=Elektrotechniek (incl. Transporttechniek)
	F= Facility management
	R=Ruimtelijk
	T=Terrein
	W=Werktuigbouw
Bladnummer	Uniek nummer binnen de verzameling technische revisietekeningen onder één discipline en werk (Blad = tekening). Het laagst mogelijke bladnummer is 001 (en niet 000).		X	X / (G)	5 posities zijn beschikbaar, minimaal 3 posities gebruiken	013, 105, 201, 202, 005a, 005b

Bladnummer_subcode	Subcode, alléén te gebruiken indien er sprake is van een deeltekening van een groter samenhangend geheel wat met reden gesplitst moet worden over meerdere tekeningen.		X	X / (H)	tekst in hoofdletter, _ (underscore) indien er geen gesplitste tekeningen zijn	_, A, B

Peildatum	Datum van weergegeven toestand mbt werk[1]	X[2]	X	X / (I)	DD-MM-JJJJ	12-5-2005

Schaal	Schaal waarvoor tekening bedoeld is		X	X / (J)	1:<integer>	1:100, 1:20

Formaat	Tekeningformaat behorende bij afdrukschaal. incl. verlengde A<X> formaten		X	X / (K)	Tekst en cijfer, hoofdletter gevolgd door <integer>	A0, A4, A0+

Bouwdeel	Bouwdeelaanduiding. 1 positie, veld is leeg indien er geen bouwdelen zijn		X	X / (L)	Tekst, hoofdletter, 1 positie	A, B, enz.

Bouwlaag	Bouwlaagnummer		X	X / (M)	<+/-> <2 pos num> <1 pos alfanumeriek>	-1, 00, 01, 01a, 02
	conform RVB BIM Norm

	Het veld is leeg indien er geen specifieke bouwlagen in tekening zijn.
Aantal_tekeningen_in_dwg	Aantal tekeningen die er in het desbetreffende dwg-bestand gedefinieerd zijn			X / (N)	<integer>	5

RVB_objectnummer	Objectnummer waaronder het RVB-object in de RVB-systemen geregistreerd is	X	X	X / (O)	0	605451

[1] Het gaat hier dus niet om de aanmaakdatum (is datum aanmaak van een tekening) of de revisiedatum (is datum dat de tekening voor het laatst is bijgewerkt). Alleen de datum van de weergegeven toestand is hier voor de RVB van belang.
[2] Van belang is hier dat de RVB-projectmanager -in overleg met alle leveranciers van revisietekenwerk- een datum vaststelt voor de weer te geven toestand met betrekking tot alle bij het project betrokken disciplines. Veelal zal dit een datum zijn waarop het RVB-object na oplevering 'in rust' is, bijvoorbeeld de datum van de tweede oplevering.

## sjabloon_tekeninglijst
Leverancier bestandsnaam	Leverancier bedrijfsnaam	Projectnummer	Onderwerp 1	Onderwerp 2	Discipline	Bladnummer	Bladnummer subcode	Peildatum	Schaal	Formaat	Bouwdeel	Bouwlaag	Aantal tekeningen in dwg	RVB objectnummer