Bijlage(n) / Auteurs / Algemene projectgegevens / Opdrachtgever: Contactpersonen: Naam opdrachtgever straatnaam x. postbus xxx postcode xx plaatsnaam dhr/mevr. dhr/mevr. / Toezichthouder-BVH: Contactpersonen: Naam bedrijf straatnaam x. postbus xxx postcode xx plaatsnaam dhr/mevr. dhr/mevr. / Projectomschrijving: projectnr. functie/gebruiker gebouw plaats kader werkzaamheden / Versie: x.x / Datum: xx maand jaartal / Aantal pagina’s xx
Bijlage(n)

Auteurs

Logboek
Algemeen
In opdracht van XXXX met contactpersoon ‘XXX’ is voor het project ‘Naam’ te ‘Plaats’ een toezichtrapportage opgesteld. Deze toezichtsrapportage is onderdeel van het Verscherpt Toezicht tijdens bovengenoemd project.

Aanvullingen/bijzonderheden:
- -
- -
- -

Bijlage 1. Controle werktekeningen en oplossingsrichtingen
De werktekeningen van de ... zijn controleerd op basis van de vergunning/bestek/ontwerp en getoetst aan wet- en regelgeving.

Toelichting geconstateerde zaken:
-
-
-

Bijlage 2. Toezichtsinspecties
Bijzonderheden:
-
-
-

Bijlage 3. Documenten logboek
In bijlage 3 is de status van alle noodzakelijke documenten (vergunningen, tekeningen, pve’s, certificaten, testrapporten, etc.) vastgelegd, waar deze te vinden zijn en wie deze in beheer heeft.

Bijzonderheden/opmerkingen:
-
-
-

Bijlage 4. Invulinstructie logboek

Bijlage 1 Controle werktekeningen en oplossingsrichtingen
Overzicht Werktekeningen
Tek.nr.	Omschrijving	Status	Datum tekening	Controle
				t.o.v.	Afwijkingen	Conclusie
Plattegronden

Gevels

Doorsneden

Details

Kozijntekeningen

Technische installaties

Overzicht Oplossingsrichtingen
Nummer	Omschrijving	Attest/certificaat/tekening/bestek	Datum document	Controle
				van	Afwijkingen	Conclusie
Doorvoeringen

Wanden

Bijlage 2 Toezichtsinspecties
Inspectienr.	Inspectiedatum	Naam inspecteur	Nr. toezichtsrapportage	Gerapporteerd aan

Overzicht gecontroleerde onderdelen
Nr.	Onderdeel	Inspectienummer
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Aantal gecontroleerde onderdelen per inspectie
Brandcompartiment
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
Subbrandcompartiment
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
Rookcompartiment
3.A
3.B
Doorvoeringen
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
4.F
4.G
4.H
4.I
Brandmeldinstallatie
5.A
5.B
5.C
5.D
Overige installaties
6.A
6.B
6.C
6.D
6.E
6.F

Bijlage 3 Noodzakelijke documenten gebouwdossier (logboek)
Taak	Omschrijving	Aanwezig	Versie	Status	Datum	Beheerder
	Bouwvergunning	ja/nee/nvt
	Gebruiksvergunning	ja/nee/nvt
	Revisietekeningen bouwkundig	ja/nee/nvt
	Revisietekeningen W-installaties	ja/nee/nvt
	Revisietekeningen E-installaties	ja/nee/nvt
	Tekeningen met daarop de vluchtroutes	ja/nee/nvt
	Tekeningen met daarop de kleine blusmiddelen	ja/nee/nvt
	Tekeningen met daarop brand- en rookcompartimentering	ja/nee/nvt
	Rapporten en documentatie gebruikte producten/materialen	ja/nee/nvt
	Certificaten/onderhoudsgegevens behorende bij brandwerende produkten/materialen/voorzieningen	ja/nee/nvt
	Certificaat/ onderhoudsgegevens brandmeldinstallatie	ja/nee/nvt
	Onderhoudsgegevens ontruimingsinstallatie	ja/nee/nvt
	Onderhoudsgegevens noodverlichtingsinstallatie	ja/nee/nvt
	Onderhoudsgegevens rookbeheersingsinstallatie	ja/nee/nvt
	Certificaat/ onderhoudsgegevens sprinklerinstallatie	ja/nee/nvt
	Rapporten gelijkwaardigheid	ja/nee/nvt
	Rapport integrale beproeving	ja/nee/nvt

# Bijlage 4: invulinstructie logboek

In het logboek houdt de toezichthouder-BVH bij waarin is vastgelegd wanneer een toezichtinspectie is gehouden, door welke functionaris deze is uitgevoerd, welke onderdelen zijn gecontroleerd, aan wie gerapporteerd is en wat eventuele bijzonderheden waren. Ook wordt in het logboek vastgelegd wat de status is van alle noodzakelijke documenten (vergunningen, tekeningen, pve’s, certificaten, testrapporten, etc.) en waar deze te vinden zijn en wie deze in beheer heeft. Hiermee wordt de ontwikkeling van het gebouwdossier bewaakt.

In bijlage 3 is een checklist met documenten opgenomen die in het logboek van het verscherpte toezicht moet worden opgenomen. Dit betreft alle documenten die minimaal aanwezig moeten zijn aan het einde van het verscherpte toezicht en in beginsel ook voordat de opleverscan wordt uitgevoerd. Deze checklist moet projectspecifiek worden ingevuld door de toezichthouder-BVH en bijgewerkt met vermelding van exacte documentnamen, -versie(datum), status en bijlagen. Aan het einde van de uitvoeringsfase – voorafgaand aan – dienen al deze documenten opgeleverd te zijn. Projectomschrijving:
- Omschrijving van het gebouw en toekomstig gebruik;
- Omschrijving van het kader van de werkzaamheden;
- Overige relevante projectgegevens.

Het logboek is een 'groeidocument' waarvan steeds (in elk geval na elke toezichtinspectie) een nieuwe versie verschijnt. Het versienummer van het logboek dient in de tijd gezien gelijk op te lopen met het volgnummer van de toezichtrapportages.