Algemene project gegevens / Opdrachtgever: Contactpersonen: Naam opdrachtgever straatnaam x. postbus xxx postcode xx plaatsnaam dhr/mevr. dhr/mevr. / Toezichthouder-brandveiligheid: Contactpersonen: Naam bedrijf straatnaam x. postbus xxx postcode xx plaatsnaam / dhr/mevr. dhr/mevr. / Projectomschrijving: projectnr. functie/gebruiker gebouw plaats kader werkzaamheden / Toezichtrapportage nr.: xx / Datum: xx maand jaartal / Aantal pagina’s xx (incl. bijlagen)

Inhoud

# 1. Inleiding
De inspectiewerkzaamheden in het kader van verscherpt toezicht zijn een aanvulling op het reguliere toezicht op bouwkwaliteit in de uitvoeringsfase.

Een in brandveiligheid gespecialiseerde partij beoordeelt zowel de bouwkundige als de installatietechnische voorzieningen. Op deze manier wordt een discipline overstijgend beeld van de uitvoeringskwaliteit gegeven.

Dit document is een ‘groeidocument’ waarvan steeds (in elk geval na elke inspectie) een nieuwe versie verschijnt. Het versienummer van dit document, loopt gelijk op met het volgnummer van de toezichtrapportages (TR).

Het verscherpt toezicht omvat de volgende werkzaamheden:
## 1.1 Voorafgaand aan de bouwactiviteiten
- Stap 1: Bestuderen van de brandveiligheidskaders zoals: omgevingsvergunning, indien aanwezig het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB), het bestek, uitgangspuntendocumenten (UPD’s) en/of Programma’s van Eisen (PvE’s) van de brandbeveiligingsinstallaties. Registreer deze documenten in bijlage 1.
- Stap 2: Beoordeling van de werktekeningen (doel van de beoordeling: bepalen of de verdere technische uitwerking past binnen de brandveiligheidskaders en het toepassingsgebied van de gekozen producten zoals omschreven in attest/ productcertificaat). De werktekeningen met onderdelen van brandveiligheid zijn gecontroleerd op basis van de vergunning/bestek/ontwerp/IPB/overige aanvullende privaatrechtelijke eisen opdrachtgever en getoetst aan wet- en regelgeving.

In bijlage 1 is de status van alle noodzakelijke documenten (vergunningen, tekeningen, IPB, PvE’s, UPD’s, certificaten, testrapporten, etc.) vastgelegd, waar deze te vinden zijn en wie deze in beheer heeft. Hiermee bewaakt verscherpt toezicht de ontwikkeling van het gebouwdossier.

De in bijlage 1 opgenomen checklist met documenten moet minimaal aanwezig zijn voor aanvang van het verscherpt toezicht lopende de inspectieperiode en ruim voordat de opleverscan wordt uitgevoerd. Deze checklist moet projectspecifiek worden ingevuld door de toezichthouder brandveiligheid en bijgewerkt met de vermelding van exacte documentnamen, -versie(datum), status en bijlagen.

In bijlage 2 registreert de toezichthouder bevindingen van de controle van werktekeningen, uitgewerkte oplossingen en andere voor brandveiligheid relevante onderdelen in het uitvoeringsontwerp.
## 1.2 Lopende de bouwactiviteiten
- Stap 1: Beoordeel voorafgaand aan de verwerking, attesten en productcertificaten van de toe te passen materialen.
- Stap 2: Inspectie van nieuw aangebrachte of gewijzigde brandveiligheidsvoorzieningen (inspectie van de situatie boven vaste verlaagde plafonds dient plaats te vinden voordat deze worden gesloten).
Inspectie aan de hand van de montage- of verwerkingsvoorschriften van het product.
- Stap 3: Inspectie van voorzieningen die bij een eerdere inspectie aanleiding gaven tot het maken van een opmerking.
- Stap 4: Beoordeling van revisietekenwerk.

In bijlage 3 registreert de toezichthouder de constateringen van de verscherpt toezichtinspectie.

Afhankelijk van enerzijds het type werkzaamheden en anderzijds de bouwplanning worden de verscherpt toezichtinspecties zo goed mogelijk verspreid over de bouwperiode. Om te bepalen in welke mate verscherpt toezicht moet worden ingezet geldt indicatief de volgende inspectiebelasting:
- Voor alle brandveiligheidsvoorzieningen een minimale representatieve steekproefomvang van 20% hanteren. Als sprake is van een gebouw met gelijkvormige repeterende verdiepingen dan moet één voorbeeldbouwlaag 100% worden gecontroleerd.
- Van een eerste serie repeterende elementen (deuren, puien, kabelgoten etc.) reeds bij oplevering van deze serie een minimum van 5 exemplaren beoordelen. Overige elementen uit dezelfde serie: steekproefsgewijs in latere inspecties. Elk verschillend type pui (in combinatie met wandconstructie) minimaal 1 x beoordelen.

De bevindingen uit de inspecties dienen in dit document te worden gerapporteerd, gedocumenteerd en te worden gecommuniceerd met zowel de uitvoerende partijen als het Rijksvastgoedbedrijf.

# 2. Instructie constateringen toezichtinspectie (bijlage 3)
In bijlage 3 worden alle zaken aangegeven die tijdens de toezichtinspectie zijn gecontroleerd. Dit betekent dat ook de goedgekeurde voorzieningen in deze rapportage vastgelegd moeten worden. Bijlage 3 kent een aantal invulvelden, te weten: Code, Aspect, Beoordeling, Visualisatie, Afspraak/Actie en Gereed.
Hieronder volgt een korte uitleg van deze invulvelden

Code
Deze codering geeft de verschillende brandveiligheidsaspecten aan. Zie hiervoor de coderingstabel.

Nr		Categorie	Onderdeel
1	Brandcompartiment		A. Brandcompartimentswand (geen beglazing)
			B. Deur (met zijlichten) in een brandcompartimentsscheiding
			C. Beglazing in een brandcompartimentswand
			D. Brandcompartimentsvloer
			E. Draagconstructie brandcompartimentswand/vloer
2	Beschermd Subbrandcompar-timent (BSB)		A. Subbrandcompartimentswand (geen beglazing)
			B. Deur (met zijlichten) in een BSB-scheiding
			C. Beglazing in een BSB-wand
			D. BSB-vloer
			E. Draagconstructie subbrandcompartimentswand/vloer
3	Subbrandcompar-timent		A. Deur (met zijlichten) in een Subbrandcompartimentsscheiding
			B. Beglazing in een Subbrandcompartimentsscheiding
4	Doorvoeringen		A. Doorvoering waterleiding in brandcompartimentsscheiding
			B. Doorvoering riolering in brandcompartimentsscheiding
			C. Doorvoering ventilatie in brandcompartimentsscheiding
			D. Doorvoering elektra in brandcompartimentsscheiding
			E. Doorvoering waterleiding in BSB-scheiding
			F. Doorvoering riolering in BSB-scheiding
			G. Doorvoering ventilatie in BSB-scheiding
			H. Doorvoering elektra in BSB-scheiding
			I. Doorvoering door een subbrandcompartimentsscheiding
5	Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie		Brandmelders/alarmgevers (projectering en montage)
			Bekabeling brandmelders
			Brandmeldcentrale en nevenpanelen
			Sturingen naar andere installaties (functiebehoud)
6	Overige installaties		A. Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
			B. Brandslanghaspels
			C. Droge blusleiding
			D. Brandweerlift
			E. Ontruimingsalarminstallatie
			F. Andere brandbeveiligingsinstallatie
			G. ….(overige)

Aspect
In deze kolom dient nader aangegeven te worden om welk aspect het gaat. Bij een code 4.A.01 hoort bijvoorbeeld een waterleiding door een scheiding van een brandcompartiment. Er dient aangegeven te worden:
- waar de waterleiding zich bevindt (tekening nr. etc.)
- door welke scheiding de waterleiding voert
- welke diameter de waterleiding heeft
- attest/certificaat voorziening
- overige relevante gegevens

Beoordeling
In deze kolom wordt een oordeel over de uitvoering van de voorziening gegeven. Bij de waterleiding kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat deze niet voorzien is van een brandwerende doorvoering, of als deze er wel is, dat deze niet goed is uitgevoerd. In de tabel wordt de beoordeling door middel van steekwoorden weergegeven. Een nadere toelichting/uitwerking vindt eventueel separaat plaats.

Visualisatie
In deze kolom dient een foto van het gecontroleerde aspect opgenomen te worden. Er dient een gecomprimeerde foto (< + 400 kb) ingevoegd te worden.

Afspraak/Actie
In deze kolom wordt aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het oplossen van de afwijkingen/tekortkomingen.

Gereed
In de laatste kolom wordt aangegeven wanneer de aanpassingen gereed zullen zijn.

# 3. Instructie Actielijst met status van alle openstaande acties (bijlage 4)

In bijlage 4 worden de afwijkingen/tekortkomingen vermeld die tijdens de (laatste) inspectie zijn geconstateerd. In de actielijst van de vorige inspectie wordt informatie in de laatste kolom toegevoegd om aan te geven wat de voortgang is in de afhandeling van de actiepunten uit de voorgaande toezichtrapportage.

Onderstaand een voorbeeld van een openstaand actiepunt.

Tabel 1: Actielijst voorgaande toezichtsinspectie versie x.x
Code	Omschrijving	Toezichtsrapportagenummer	Gereed (ja/nee)
4.A.01	Waterleiding voorzien van brandwerende doorvoering	4	Nee / xx maand jaar

De codering geeft de verschillende brandveiligheidsaspecten aan. Zie voor de codering de tabel in voorgaand hoofdstuk.
Zoals uit het voorbeeld blijkt gaat het hier om een waterleiding in een scheidingswand van een brandcompartiment.

Onder ‘Omschrijving’ in de tweede kolom wordt aangegeven om welke aspecten/werkzaamheden het gaat. Hier hoeft geen uitgebreide beschrijving of uitleg van de afwijking/tekortkoming gegeven te worden. Dit is namelijk al opgenomen in de rapportage met constateringen van de verscherpt toezichtinspectie en eventuele bijbehorende samenvatting en toelichting op de bevindingen. Uit het voorbeeld blijkt dat de waterleiding nog voorzien moet worden van een brandwerende doorvoering.

In de kolom TR (toezichtrapportage) dient aangegeven te worden tijdens welke inspectie en dus in welke toezichtrapportage (volgnummer) de afwijking in eerste instantie geconstateerd is (in dit geval nr. 4).

In de laatste kolom wordt aangegeven of en wanneer de actie is afgerond. Hierbij dient de einddatum voor afhandeling van de betreffende constatering te worden opgegeven.

# Bijlage 1 Checklist documenten

Overzicht noodzakelijk documenten
Doc.nr.	Omschrijving	Status	Datum document	Controle
				Versie	Afwijkingen	Conclusie
Vergunningen

Integraal Plan Brandveiligheid (IPB)

Programma’s van Eisen (PvE) brandbeveiligingsinstallaties

Testrapporten

Certificaten

# Bijlage 2 Controle werktekeningen en oplossingsrichtingen

Overzicht Werktekeningen
Tek.nr.	Omschrijving	Status	Datum tekening	Controle
				t.o.v.	Afwijkingen	Conclusie
Plattegronden

Gevels

Doorsneden

Details

Kozijntekeningen

Technische installaties

Overzicht Oplossingsrichtingen
Nummer	Omschrijving	Attest/certificaat/tekening/bestek	Datum document	Controle
				van	Afwijkingen	Conclusie
Doorvoeringen

Wanden

# Bijlage 3 Verscherpt toezichtrapportage

Projectomschrijving:	naam, fase

Projectnummer.	:	xx.xxxxx
Toezichthouder-BVH	:	Naam bedrijf + naam inspecteur
Datum	:	xx-xx-xxxx / week xx

Controle	: nr. inspectie

Verslag	: 1

Code	Aspect	Beoordeling	Visualisatie	Afspraak/Actie	Gereed

1	Brandcompartiment
1.A.01	Nadere omschrijving: / Plaats; / Opbouw; / Etc.
1.A.02
1.A.03

1.B.01
1.B.02

1.C.01
1.C.02

1.D.01
1.D.02

1.E.01
1.E.02

2	Subbrandcompartiment
2.A.01
2.A.02

2.B.01
2.B.02

2.C.01
2.C.02

2.D.01
2.D.02

2.E.01
2.E.02

3	Beschermd subbrandcompartiment
2.A.01
2.A.02

2.B.01
2.B.02

4	Doorvoeringen
4.A.01

4.B.01

4.C.01

4.D.01

4.E.01

4.F.01

4.G.01

4.H.01

4.I.01

5	Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
5.A.01

5.B.01

5.C.01

5.D.01

6	Overige installaties
6.A.01

6.B.01

6.C.01

6.D.01

6.E.01

6.F.01

# Bijlage 4 Actielijst met status van alle openstaande acties

Code	Omschrijving	TR	Gereed